启东市残疾人联合会材料采购与安装项目

询价公告

启东残疾人联合会根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市残疾人联合会材料采购与安装项目进行询价采购。

一、采购货物清单：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评残鉴定室大厅防滑地胶 | 颜色：浅色，厚度≥4.8mm，卷宽1.5m，100%纯PVC“D密纹”耐磨层，中间不少于两层防收缩稳定材料，能更加有效的降低产品在极端温度情况下的收缩，底部高密度减震发泡层，底部防滑纹理清晰并带有品牌LOGO。按采购单位要求铺装到位。 产品有害物质限量检测结果符合《GB 18586-2001 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》标准并提供由国家建筑材料测试中心检测符合标准技术要求结论的检测报告。 产品燃烧性能检测结果符合《GB 8624-2012中铺地材料B (C-s1，t0)级难燃材料(制品)的技术要求》并提供由国家建筑材料测试中心检测符合标准技术要求结论的检测报告。 | 平方米 | 140 |
| 2 | 评残鉴定室大厅防滑墙面竹纤维板 | 厚度≥9mm，长度≥2.8m,宽度≥300mm，内壁2mm，E0级环保，B1级防火，防水防潮，V缝或平缝拼接效果。 | 平方米 | 240 |
| 备注： 1.采购货物的参数要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 2.供货时提供所有产品合格证，否则验收不予通过。 |  |  |  |  |

二、本项目的最高限价为人民币贰万叁仟元整(¥:23000元），报价等于或大于最高限价的为无效响应报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.投标人应具有有效营业执照，营业执照中必须具有相应货物的经营范围。

3.本项目不接受联合体投标。

四、报价注意事项

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。合同总价中应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括完成本项目的全部设备及辅材费用、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、运输保险费、安装费、备品备件费、专用工具费、售后服务费、税金等一切费用。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。

2.本项目中的报价含原地胶的清除、运输（或原地胶改变场地的运输、安装），新地胶的安装、施工和功能线的标色。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市残疾人联合会

联系人：徐波

联系电话：0513-83219268

采购代理机构：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司

联系人：徐海燕

联系电话：0513-83248588

3、报价文件构成

（1）有效的企业法人营业执照复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件（如有委托）、投标人身份证复印件（原件备查）（附件一）；

（3）报价表：报价表须按提供的报价样表格式填写（附件二），报价表须为打印，手写无效,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。所有涉及报价的页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（4）投标承诺书：报价文件中须有相应的投标承诺书(附件三，加盖公章)

（5）廉政承诺书:报价文件中须有相应的廉政承诺书（附件四，加盖公章）

（6）质保承诺书:报价文件中须有相应的质保承诺书（附件五，加盖公章）

报价文件正、副本各1份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料且均需加盖单位公章，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件须装订、密封，并在封口处加盖企业公章。密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4、报价文件递交

报价文件请于2021年 9 月 9 日下午14:00-14:30密封并加盖单位公章，送至启东市民乐中路718号（启东市残疾人综合服务中心）4楼会议室并登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币100元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

五、报价保证金：本项目无需提供。

六、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新设备，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准。

3.质保要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为贰年。质保期自设备完成安装交付使用之日起计算。

4.售后服务要求：①在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。

②在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在2小时内到场维修，并在12小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。

③设备保质期内实行质量三包，免费为用户提供易损件并及时派有关人员为用户更换，更换后的部件质保期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

5.交货期、安装地点：签订合同后根据采购人的通知10日内完成供货并交付使用。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为合同价的10％，履约保证金在供应商完成供货和设备安装调试完毕并经采购单位验收合格后一次性退还(利息均不计)。

8.约定事项：

在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，检测费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，视为验收不合格，中止合同，扣除履约保证金。

七、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市残疾人联合会网站（http://www.jsqdcl.org.cn/）信息公开栏予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后15个日历天内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

八、成交原则：

符合采购需求且报价最低者成交。报价最低有相同时，通过抽签方式确定中标单位。

九、付款方式：

货物到场安装完毕且经有关部门验收合格后7个工作日内支付至合同价的95%；余款5%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）且无质量问题后付清。（不计利息）

十、其他要求

1.投标人必须参加开标会，随时接受评委询问，并予解答。

2.评标委员会不公布落标原因，不退还投标文件。

启东市残疾人联合会

二0二一年九月三日

附件一：

法定代表人授权委托书

启东市残疾人联合会：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：        特授权     代表我公司全权办理针对启东市残疾人联合会材料采购与安装项目的报价，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：    性别：   年龄：  职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年  月  日

附：被授权人身份证正反面复印件。

附件二：

报 价 表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 是否响应招标文件技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评残鉴定室大厅防滑地胶 |  | 平方米 | 140 |  |  |  |
| 2 | 评残鉴定室大厅防滑墙面竹纤维板 |  | 平方米 | 240 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表报价须为打印，手写无效。

报价单位：　　　　           　   　（盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：

附件三：

投 标 承 诺 书

启东市残疾人联合会：

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市残疾人联合会材料采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

- 我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年  月  日

附件四：

廉 政 承 诺 书

为了保证政府采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加政府采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下行为：

（一）向从事政府采购的工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益的主动行贿行为： 
     1、以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品； 
     2、报销或支付应由其个人负担的费用； 
     3、宴请或邀请去营业性娱乐场所活动； 
     4、其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）和他人串通投标，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。 
    我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》和相关法规及其相关廉政准入的规定给予的如下处罚： 
    1、参加政府采购的中标、成交无效； 
    2、对不良行为予以记录并公告； 
    3、半年至三年内禁止参加政府采购活动； 
    4、情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺单位（加盖盖章）：

日期:二○二一年  月   日

附件五：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市残疾人联合会：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市残疾人联合会材料采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供贰年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期自设备安装合格交付使用之日起计算。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方承诺无条件给予全套更新或退货。更换后的货物质保期自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

3.在免费质保期内，供应商在接到用户单位电话通知后，须在2小时内到场维修，并在12小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责维修完毕。如我方在接到采购人通知后6小时内未实质性响应，采购单位可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。更换后的部件质保期自更换之日起重新计算。

4.如我方所售产品（含安装）达不到质量要求，将承担相应违约责任：按询价文件要求对不符合质量要求的产品进行整改，如整改仍不符合要求，采购单位有权扣除我方的履约保证金和中止合同处理。

5.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件六：合同范本

采购合同

供货方:                     地址:                （下称供方）

采购方:                    地址:                （下称需方）

签订地点:                 签订时间:     年    月    日

启东市残疾人联合会材料采购与安装项目经过评委的严格审核评定，确定供方为本次中标供货方。现就本次供货事宜订立如下合同：

- 货物供应明细如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

本合同执行期为本合同生效之日起至供货结束。

- 质量要求及供方对质量负责的条件和期限：

1．供方必须保证提供的上列货物应当是全新、原装、原封、原标记完好无异状的现物，且必须符合我国有关的国家质量标准。若无国家质量标准，则必须符合产品的制造商所执行的生产标准（产品说明书规定标准），随机资料必须齐全。

2．供方必须对非需方原因所造成的产品质量问题，在本合同规定的对质量负责的期限内，承担产品质量责任。

3．供方对上列货物的质量负责的期限为    年。

三、交货地点及相关费用：

1．本合同的交货地点为需方所指定地址： 启东市  。

2．交货方式：由供方送货至约定的交货地点，费用及商品在途中风险由供方承担。

四、验收方法及提出质量异议的期限：

需方对供方交付的全部货物进行验收并签发验收单，如有质量问题，需方须在收货1个月内向供方提出，供方应在收到需方书面异议后十日内负责处理，否则，即视为默认需方提出的质量异议和处理意见，供方必须承担交付的货物不符合合同规定质量要求的违约责任。

- 结算方式和期限：

1.货物到场安装完毕且经有关部门验收合格后7个工作日内支付至合同价的95%；余款5%作为质保金，于质保服务期满（从验收合格之日算起）且无质量问题后付清。（不计利息）

2．供方交付货物时质量明显不符合规定的，而需方有权拒收并有权要求供方限期更换、退货或减少价款等。由于需方原因造成供方逾期交货的需方按约定承担逾期交货违约金。

六、保修及后续（售后）服务：

1．供方对所提供的货物免费进行集成安装安装调试和免费培训用户工作人员。

2．供方对所提供的所有货物所承诺的免费保修期限为贰年（若货物的制造商所规定或承诺的保修期限超过   年的，则按照该规定的保修期执行）。

3．保修期内，供方在接到需方的报修电话   小时内到场维修并使正常使用，若    小时内不能修复，则需提供相同配置货物代替使用。供方维修服务联系人员：       ，维修联系电话：               ，人员及联系电话如有变化，须提前书面通知需方。

4．如因同一质量问题连续两次维修后仍不能正常使用的，我方将无条件给予全套更新或退货。

5．供方必须严格履行售后服务承诺。

七、解决合同争议的方式：

本合同履行过程中如发生争议，供、需双方应协商解决，如协商不成，则任何一方均可向     启东市   人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项：

1．供、需双方如在本合同的履行过程中，对标的物的质量问题发生争议时，以采购人鉴定结果为准。

2．如供方不履行本合同第八条所规定的保修或后续（售后）服务，则需方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用需方直接向供方索取。

3．除不可抗力的原因外，供方超过合同规定的履行期限十日内仍不能交付本合同项目货物的，则视为不能交货，需方有权选择决定是否继续履行本合同，如需方决定终止本合同的履行，则供方必须承担不能交货的违约责任，同时双方出具书面材料报鉴证机关备案。

4．供方对需方提出货物或服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

九、本合同由供、需双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经供、需双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式四份，每份共    页（供需双方各执两份）。

供方（盖章）：                          需方（盖章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行：                              开户银行：

银行帐号：                              银行帐号：