	分部分项工程报价表

	工程名称：启东市2025年商业综合体残疾人无障碍改造工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 坡道
	
	
	
	

	1
	011605001001
	平面块料拆除
	1、拆除原有地面花岗岩（含结合层、垫层等）
	m2
	4.83
	
	

	2
	011605001002
	平面块料拆除
	1、拆除原有地面大理过门石（含结合层等）
	m2
	0.42
	
	

	3
	041001005001
	拆除侧、平（缘）石
	1、拆除原有路缘石
	m
	2.1
	
	

	4
	SB010103003001
	建筑垃圾处置费
	1、拆除的建筑垃圾外运
	项
	1
	
	

	5
	010507001001
	坡道
	1、素土夯实
2、130mm厚C20混凝土垫层
3、30mm厚干硬性水泥砂浆
4、30mm厚芝麻灰花岗岩，尺寸同原有
5、左右两侧各留40cm向里凹；围边为路缘石，尺寸同原有；坡道做至大门口齐平
6、样式参照北侧，按照业主要求
	m2
	4.83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	011102001001
	石材楼地面
	1、30mm厚干硬性水泥砂浆
2、30mm厚芝麻灰花岗岩，尺寸同原有
	m2
	0.42
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 卫生间扶手
	
	
	
	

	7
	011503001001
	一字型扶手
	1、40cm长一字型扶手（含安装）
2、扶手外管材质为高强度工程塑料（ABS，壁厚5mm）；内管材质为φ25mm不锈钢管（壁厚1.3mm）；扶手外径为φ35mm
3、安装方式为φ8mmPE膨胀管
	个
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	011503001002
	黄色带脚坐便器扶手
	1、黄色带脚坐便器扶手（含安装）
2、扶手总高1100mm，扶手总长600mm，扶手总宽600mm，高强度不锈钢内管，抗菌尼龙外管
	个
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	01B001
	标识牌
	1、厕所门上增加残疾人专属标识牌15*15cm
	个
	10
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	
	
	 地下车库
	
	
	
	

	10
	01B002
	残疾人车位标识牌
	1、残疾人车位标识牌，铝合金镂空悬挂双面指示牌导视导向牌吊牌灯箱，尺寸为1.2*0.3m（含悬挂支架）
	个
	3
	
	

	11
	030411001070
	配管
	1、名称：电线管
2、规格：SC20
3、配置形式：明配
	m
	30
	
	

	12
	030411004042
	配线
	1、名称：管内配线
2、规格：WDZB-BYJ-750-2.5
	m
	90
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	

	合    计
	


